3. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности, включая структуру основных производственных затрат

(факт 2015 г.)
(в части регулируемой деятельности)

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Вид регулируемой деятельности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Теплоснабжение в горячей воде | Теплоснабжение в паре | Услуги по передаче тепловой энергии |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Выручка от регулируемой деятельности | тыс. руб. | 117 635,65 | 213 943,27 | 407 046,80 |
| 2 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 251 521,70 | 302 425,70 | 443 269,63 |
| 2.1 | Расходы на покупаемую тепловую энергию | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 356 969,18 |
| 2.2 | Расходы на топливо | тыс. руб. | 153 633,90 | 185 797,09 | 0 |
| 2.2.1 | газ природный по регулируемой цене | тыс. руб. | 153 248,40 | 185 797,09 | - |
|  | Стоимость | тыс. руб. | 153 248,40 | 185 797,09 | - |
|  | Объем | тыс. м3 | 40 651,38 | 49 285,40 | - |
|  | Стоимость 1й единицы объема с учетом доставки (транспортировки) | тыс. руб. | 3,77 | 3,77 | - |
| 2.2.2 | мазут | тыс. руб. | 385,50 | - | - |
|  | Стоимость | тыс. руб. | 385,50 | - | - |
|  | Объем | тонны | 42,12 | - | - |
|  | Стоимость 1й единицы объема с учетом доставки (транспортировки) | тыс. руб. | 9,15 | - | - |
| 2.3 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе: | тыс. руб. | 14 030,44 | 17 007,30 | 15 290,73 |
| 2.3.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч (с учетом мощности) | руб. | 3,30 | 3,30 | 3,30 |
| 2.3.2 | Объем приобретенной электрической энергии | тыс. кВт*ч | 4 251,647 | 5 153,726 | 4 633,556 |
| 2.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 581,59 | 1 739,94 | 0,00 |
| 2.5 | Расходы на хим. реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 19 620,16 | 30 003,44 | 31 120,77 |
| 2.7 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 10 001,15 | 15 223,83 | 16 010,82 |
| 2.8 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс. руб. | 10 903,29 | 10 121,41 | 470,80 |
| 2.9 | Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10 | Общепроизводственные (цеховые) расходы | тыс. руб. | 35 255,10 | 28 361,12 | 17 471,39 |
| 2.11 | Общехозяйственные (управленческие) расходы | тыс. руб. | 719,49 | 4 771,03 | 2 248,01 |
| 2.12 | Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств | тыс. руб. | 4 290,38 | 6 869,10 | 3 599,15 |
| 2.13 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством РФ | тыс. руб. | 2 486,20 | 2 531,44 | 88,78 |
| 3 | Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности (теплоснабжение и передача тепловой энергии) | тыс. руб. | -133 886,05 | - 88 482,33 | - 36 222,83 |
| 4 | Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Изменение стоимости основных фондов | тыс. руб. | 3 101,20 | 4 341,60 | 1 482,20 |
| 5.1 | за счет ввода (вывода) из эксплуатации | тыс. руб. | 3 101,20 | 4 341,60 | 1 482,20 |
| 5.2 | стоимость переоценки основных фондов | тыс. руб. | - | - | - |
| 6 | Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему (раскрывается регулируемой организацией, выручка от регулируемой деятельности которой превышает 80 процентов совокупной выручки за отчетный период) |  | Выручка от регулируемой деятельности не превышает 80 процентов совокупной выручки за отчетный период | Выручка от регулируемой деятельности не превышает 80 процентов совокупной выручки за отчетный период | Выручка от регулируемой деятельности не превышает 80 процентов совокупной выручки за отчетный период |
| 7 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 170 | 120 | 240 |
| 8 | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 170 | 110 | 230 |
| 9 | Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии | тыс. Гкал | 295,651 | 385,444 | 0,000 |
| 10 | Объем приобретаемой регулируемой организацией тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,0000 | 0,0000 | 487,538 |
| 11 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, в том числе: | тыс. Гкал | 228,546 | 277,037 | 458,213 |
| 11.1 | По приборам учета | тыс. Гкал | 14,165 | 9,272 | 366,570 |
| 11.2 | По нормативам потребления | тыс. Гкал | 214,381 | 267,765 | 91,643 |
| 12 | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | % | 8,878 | 8,878 | 6,015 |
| 13 | Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал | 20,291 | 24,596 | 29,325 |
| 14 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | чел. | 41 | 63 | 64 |
| 15 | Среднесписочная численность административно-управленческого персонала | чел. | 21 | 32 | 33 |
| 16 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | кг у.т./Гкал | 204,62 | 204,41 | - |
| 17 | Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам | кВт*ч/Гкал | 18,60 | 18,60 | 10,11 |
| 18 | Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам | м.куб/Гкал | 0,247 | 0,629 | - |