3. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности, включая структуру основных производственных затрат

(факт 2016 г.)
(в части регулируемой деятельности)

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Вид регулируемой деятельности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Теплоснабжение в горячей воде | Теплоснабжение в паре | Услуги по передаче тепловой энергии |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Выручка от регулируемой деятельности | тыс. руб. | 132 304,80 | 275 646,24 | 249 165,29 |
| 2 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 209 820,79 | 337 699,86 | 291 303,37 |
| 2.1 | Расходы на покупаемую тепловую энергию | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 217 280,40 |
| 2.2 | Расходы на топливо | тыс. руб. | 119 422,06 | 231 594,27 | 0 |
| 2.2.1 | газ природный по регулируемой цене | тыс. руб. | 119 422,06 | 231 594,27 | - |
|  | Стоимость | тыс. руб. | 119 422,06 | 231 594,27 | - |
|  | Объем | тыс. м3 | 30 192,77 | 58 552,60 | - |
|  | Стоимость 1й единицы объема с учетом доставки (транспортировки) | тыс. руб. | 3,96 | 3,96 | - |
| 2.2.2 | мазут | тыс. руб. | - | - | - |
|  | Стоимость | тыс. руб. | - | - | - |
|  | Объем | тонны | - | - | - |
|  | Стоимость 1й единицы объема с учетом доставки (транспортировки) | тыс. руб. | - | - | - |
| 2.3 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе: | тыс. руб. | 13 353,84 | 17 966,74 | 11 085,02 |
| 2.3.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч (с учетом мощности) | руб. | 3,30 | 3,30 | 3,30 |
| 2.3.2 | Объем приобретенной электрической энергии | тыс. кВт*ч | 4 046,617 | 5 444,466 | 3 359,096 |
| 2.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 500,24 | 2 002,54 | 0,00 |
| 2.5 | Расходы на хим. реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 21 589,61 | 30 322,80 | 30 579,66 |
| 2.7 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 10 884,30 | 15 165,88 | 15 413,78 |
| 2.8 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс. руб. | 11 454,23 | 10 393,27 | 313,61 |
| 2.9 | Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10 | Общепроизводственные (цеховые) расходы | тыс. руб. | 29 721,00 | 24 020,92 | 14 728,86 |
| 2.11 | Общехозяйственные (управленческие) расходы | тыс. руб. | 606,55 | 3 910,38 | 1 895,14 |
| 2.12 | Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств | тыс. руб. | - | - | - |
| 2.13 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством РФ | тыс. руб. | 2 288,96 | 2 323,06 | 6,90 |
| 3 | Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности (теплоснабжение и передача тепловой энергии) | тыс. руб. | -77 515,99 | - 62 053,62 | - 42 138,08 |
| 4 | Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Изменение стоимости основных фондов | тыс. руб. | 2 947,40 | 36 892,20 | -115 223,40 |
| 5.1 | за счет ввода (вывода) из эксплуатации | тыс. руб. | 2 947,40 | 36 892,20 | -115 223,40 |
| 5.2 | стоимость переоценки основных фондов | тыс. руб. | - | - | - |
| 6 | Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему (раскрывается регулируемой организацией, выручка от регулируемой деятельности которой превышает 80 процентов совокупной выручки за отчетный период) |  | Выручка от регулируемой деятельности не превышает 80 процентов совокупной выручки за отчетный период | Выручка от регулируемой деятельности не превышает 80 процентов совокупной выручки за отчетный период | Выручка от регулируемой деятельности не превышает 80 процентов совокупной выручки за отчетный период |
| 7 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 170 | 120 | 240 |
| 8 | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 170 | 110 | 230 |
| 9 | Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии | тыс. Гкал | 248,664 | 394,100 | 0,000 |
| 10 | Объем приобретаемой регулируемой организацией тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,0000 | 0,0000 | 279,001 |
| 11 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, в том числе: | тыс. Гкал | 159,084 | 323,455 | 262,219 |
| 11.1 | По приборам учета | тыс. Гкал | 7,659 | 0 | 209,775 |
| 11.2 | По нормативам потребления | тыс. Гкал | 151,425 | 323,455 | 52,444 |
| 12 | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | % | 8,878 | 8,878 | 6,015 |
| 13 | Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал | 15,500 | 30,145 | 16,782 |
| 14 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | чел. | 41 | 58 | 59 |
| 15 | Среднесписочная численность административно-управленческого персонала | чел. | 21 | 29 | 30 |
| 16 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | кг у.т./Гкал | 220,25 | 210,08 | - |
| 17 | Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам | кВт*ч/Гкал | 25,44 | 16,83 | 12,81 |
| 18 | Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам | м.куб/Гкал | 0,287 | 0,570 | - |